PAŠVALDĪBAS SIA

# “RŪJIENAS SILTUMS”

Reģistrācijas Nr. 44103023807

Raiņa iela 3, Rūjiena, Valmieras novads, LV 4240

2025.gada 17.oktobris

Iepirkums

“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Pārupē, Rūjienā, Valmieras novadā” ID Nr. RS/2025/08

| Pasūtītājs | ## PSIA “Rūjienas siltums”, reģ. Nr. 44103023807, Juridiskā adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240, tālrunis 28310604, e-pasta adrese: info@rujienassiltums.lv |
| --- | --- |
| Iepirkuma nosaukums | “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Pārupē, Rūjienā, Valmieras novadā” ID Nr. RS/2025/08. |
| Kontaktpersona | PSIA "Rūjienas siltums" valdes priekšsēdētājs Gints Vēveris, tālrunis 28611943, e-pasts: vadiba@rujienassiltums.lv |
| Iesniegšanas termiņš | Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2025. gada 07.novembrī, plkst. 12:00 PSIA “Rūjienas Siltums” elektroniski uz e-pastu - vadiba@rujienassiltums.lv līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. |
| Iepirkuma publicitāte | Iepirkums publicēts http://rujienassiltums.lv/lv/iepirkumi/; iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā https://info.iub.gov.lv/. Publicitātes datums: 2025.gada 17.oktobrī. |
| Plānotais līguma izpildes termiņš | 11 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. |
| Piedāvājuma derīguma termiņš | Visu pretendentu piedāvājumi ir spēkā līdz dienai, kad noslēgts iepirkums, vai procedūra izbeigta, neizvēloties nevienu piedāvājumu. |
| Papildus nosacījumi | Pirms lēmuma pieņemšanas par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Pasūtītājs pārbauda vai iepirkuma pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos. Ja piedāvājumu iesniedz fiziskā persona, tai jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, kad Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu. |
| Objektu apsekošana | Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti ir pienākums iepazīties ar objektu dabā. Objektu apsekot ir iespējama iepriekš saskaņojot tikšanos ar valdes priekšsēdētājs Gints Vēveris, tālrunis 28611943, e-pasts: vadiba@rujienassiltums.lv |
| Izvirzītās prasības | 1. Pretendenta speciālistiem jābūt nodarbinātiem speciālistiem, kas nepieciešami būvprojekta kvalitatīvai izstrādei. Par speciālistiem piešķirtajiem sertifikātiem Pasūtītājs pārliecināsies Būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā www.bis.gov.lv pieejamajā reģistrā. - Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas. (UKT tīkliem) - Elektroietaišu projektētājs. (Esošo kanalizācijas sūknētavu ekspertīzei un jauno sūknētavu izbūvei, kā arī esošās ūdens atdzelžošanas stacijas jaudas pietiekamības novērtēšanai) - Ēku / būvju konstrukciju projektēšana (Esošās ūdens stacijas ekspertīzei (pieslēguma vietas apsekošanai) un jauno kanalizācijas sūkņu staciju izbūvei) - Ceļu speciālists (Brauktuvju un teritoriju segumu atjaunošanai) Pretendents un atbildīgais projektētājs iepriekšējo piecu gadu laikā (2020., 2021., 2022., 2023., 2024. gadu un 2025. gada periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir sekmīgi izpildījis vismaz vienu līgumu par būvniecības ieceres dokumentācijas (būvprojekta) izstrādi, kurā būvniecības veids ir jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana, un kura ietvaros veikta: - Ūdensvada pārbūves, atjaunošanas vai jaunas būvniecības projektēšanas (ārējie tīkli) vismaz 1000 m garumā. - Kanalizācijas pārbūves, atjaunošanas vai jaunas būvniecības projektēšanas (ārējie tīkli) vismaz 1000 m garumā. - Izbūvējis vismaz 3 automātiskās vadības kanalizācijas sūkņu stacijas. Pretendents var pierādīt atbilstību izvirzītajām prasībām, summējot pieredzi no ne vairāk kā diviem (2) līgumiem kopā. Būvprojekti apstiprināti būvvaldē. |
| Iesniedzamie dokumenti | Pretendents piedāvājumā iesniedz: - Aizpildītu pielikumu Nr.1 - Pretendenta pieredze saskaņā ar izvirzītām prasībām (brīvā formā). |
| Vērtēšanas kritērijs | Piedāvājums ar viszemāko cenu |

Pielikumi:

1.pielikums – Pieteikums

2.pielikums – Projektēšanas uzdevums

PSIA “Rūjienas siltums” valdes priekšsēdētājs						G.Vēveris

1.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI PUBLISKAJĀ TIRGUS IZPĒTĒ

“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Pārupē, Rūjienā, Valmieras novadā”

ID Nr. RS/2025/08

(sastādīšanas vieta)									(datums)

| Informācija par pretendentu* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |  |
| Pasta adrese: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  |  |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* |  |  |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  |  |  |  |
| E-pasta adrese |  |  |  |  |

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un Tehnisko specifikāciju un piekrītam visiem tā noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

- Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Pārupē, Rūjienā, Valmieras novadā.

| Nosaukums | Kopējā piedāvājuma cena, EUR, bez PVN | PVN 21% | Kopējā piedāvājuma cena, EUR, ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Būvprojekta izstrāde |  |  |  |
| Autoruzraudzība |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |

Kopējā līguma cena bez PVN - … EURO.

PVN 21% - … EURO.

Kopējā līguma cena ar PVN – EURO.

Apliecinām, ka:

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma Nolikumā norādītās prasības.

- ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa un iesniegtais piedāvājums nesatur komercnoslēpumu.

- gadījumā, ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemas slēgt tirgus izpētes līgumu un izpildīt līguma saistības.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds* |  |

2.pielikums

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Pārupē, Rūjienā, Valmieras novadā”

ID Nr. RS/2025/08

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| Darbs | Mērvienība | Skaits | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Vispārīgie un sagatavošanās darbi |  |  |  |
| Tehnisko noteikumu pieteikšana/saņemšana, atļauju, atzinumu, saskaņojumu saņemšana | Kompl. | 1 | Pieprasa izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma. Izpildītājam projektēšanas darbi jāveic saskaņā ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. Projektētājs veic apsekošanas un nepieciešamos inženierizpētes darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Projektētājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo atļauju un apstiprinājumu saņemšanu tehniskā projekta izstrādāšanai un apstiprināšanai. |
| Topogrāfijas uzmērīšana | Kompl. | 1 | Apjoms jāprecizē Pretendentam saskaņā ar pievienoto shēmu. Uzmērīšana jāveic sarkano līniju robežās, papildus jāuzrāda dzīvojamo māju ēku stūri un paredzētās pieslēguma vietas. |
| Ģeoloģiskā izpēte | Urbumi | Vismaz 17 gab. | Urbumu skaits jāprecizē pretendentam maksimālais attālums starp urbumiem 350 m, urbumu dziļums min 3m, 2m zem projektējamās komunikācijas. Urbumi obligāti nepieciešami kanalizācijas sūkņu staciju vietās. |
| Pievadu izvietojuma saskaņošanas ar zemes īpašniekiem | Kompl. | ~90 | Izstrādājamas shēmas, kas saskaņojamas ar katru pieslēdzamo īpašumu. Skaits norādīts orientējoši. |
| Projektējamās ūdensvada sistēmas hidrauliskie aprēķini | Kompl. | 1 | Atbilstība ugunsdzēsības prasībām Latvijas valsts Būvnormatīviem. Aprēķins iesniedzams Pasūtītājam. |
| Esošo kanalizācijas sūkņu staciju hidrauliskie aprēķini | Kompl. | 2 | Hidrauliskie aprēķini, nosakot kādas jaudas sūkņi jāuzliek esošās sūkņu stacijās. Pēc nepieciešamības jāparedz elektrības ievada jaudas palielināšana. |
| Maģistrālā ūdensvada pieslēgšanas vieta | - | - | Ņemot vērā, ka pašreiz maģistrālais ūdensvads Rūjienas pilsētas Rūjas upes kreisā krasta pusi nodrošina viens d110 ūdensvads, nepieciešams plānot vismaz vēl vienu ūdensvada pieslēgumu. (shēmā norādīts orientējošais virziens). |
| Esošo komunikāciju pieslēguma vietas | - | - | Pretendentam jāievēro, ka ir iespējams pieslēgties pie esošām komunikācijām. Shēmā norādītas esošās kumunikāciju vietas. Esošo pieslēgumu strupzarus nepieciešams sacilpot. |
| Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde |  |  |  |
| Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde, iesniegšana būvvaldē un būvatļaujas saņemšana | Kompl. | 1 | Visus saskaņojumus, atļaujas, atzinumus u.c. prasību ievērošanu nodrošina darbu izpildītājs. Pasūtītājam izsniedz būvvaldē saskaņotu būvprojektu. |
| Būvprojekta izstrāde (plānotas būvprojekta sadaļas VD,TI, GI, UKT, DOP, ELT,IS, BA,T; BK un TN (pēc nepieciešamības) |  |  |  |
| Maģistrālo ūdensvada tīklu projektēšana | km | ~ 6 | Apjoms norādīts orientējoši saskaņā ar norādīto shēmu. |
| Maģistrālo kanalizācijas tīklu | km | ~5.2 | Apjoms norādīts orientējoši saskaņā ar norādīto shēmu. Papildus jāplāno kanalizācijas spiedvadi ja tādi nepieciešami. |
| Ūdensvada un kanalizācijas pievadi līdz īpašuma robežām | Kompl. | ~90 | Pievadu skaits un garums jāprecizē būvprojekta izstrādes laikā. Skaits norādīts orientējoši. |
| Kanalizācijas sūkņu stacijas | Kompl. | 2-5 | Apjoms jāprecizē pēc topogrāfijas saņemšanas un KSS nepieciešamības |
| Kanalizācijas sūkņu stacijas elektroapgādes | Kompl. | 2-5 | Apjoms jāprecizē pēc topogrāfijas saņemšanas. Izpildītājam jāizstrādā abonenta elektroapgādes sadaļa un jauni elektroapgādes pieslēguma projekti saskaņā ar AS “Sadales tīkls” elektroapgādes tīkliem. |
| Ceļa segumu / teritoriju atjaunošana | km | 7 | Ceļa segumu / teritorijas jāatjauno sākotnējā stāvoklī. |
| Būvprojekta saskaņošana ar iesaistītajām institūcijām | Kompl. | 1 | Saskaņā ar būvatļaujas prasībām. |
| Būvprojekta akceptēšana būvvaldē | Kompl. | 1 | Veic darbu izpildītājs. |
| Būvprojekta autoruzraudzība |  |  |  |
| Būvprojekta autoruzraudzība | - | - | Līdz būvdarbu pabeigšanai |

Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam obligāti jāveic objekta apsekošana un jāiepazīstas ar plānoto darba apjomu dabā.

Būvprojekts izstrādājams tā, lai būvdarbus varētu izpildīt pa kārtām / ielām, nodalot ūdensvada un kanalizācijas tīklu apjomus.

3.pielikums

SITUĀCIJAS PLĀNS

“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Pārupē, Rūjienā, Valmieras novadā”

ID Nr. RS/2025/08